## Slide 1
Мусихин А.М. (РНЦ КИ), Промыслов В.Г. (ИПУ РАН), Савин С.С. (РНЦ КИ)
v1925@mail.ru
Современное состояние по стандартам кибербезопасности АСУ ТП МЭК. Новости с совещания в Эрланген (Германия, Март 2017)

## Slide 2
Документы выпускаемые по кибербезопасности АСУ ТП АЭС
Международная электротехническая комиссия
Международное агентство по атомной энергии
International standard organization
Серия стандартов по ИБ АСУ ТП АЭС

## Slide 3: Публикации МАГАТЭ по компьютерной безопасности
Июнь 2016
В разработке
В разработке

## Slide 4
Структура стандартов МЭК ТК 45 по кибербезопасности

## Slide 5: 2-ая редакция головного стандарта МЭК 62645
В стандарте МЭК 62645 будет приняты положения ИСО 27001-2013 , адаптированные для АСУ ТП АЭС по управлению ИБ
Пока остается трёхуровневая система уровней ИБ (S1-S3)
Возможно введение дополнительных уровней и под уровней.
Введение проблемы конфиденциальности как аспекта кибербезопасности.
Включение электрических систем в зону действий стандарта
ИСО 27005 принят за основу по оценке риска для ИБ АСУ ТП АЭС

## Slide 6
Определяет расширенный набор мер по обеспечению кибербезопасности АСУ ТП АЭС
Наследует ISO 27003
Разбивает меры на группы по областям действия
Классифицирует меры по этапам жизненного цикла
Работа с Legacy активами
IEC 63096: Обзор
Notes: The “real time” terms have been removed; a (hopefully) consensual new criterion is proposed in WD1 (See 5.4.3.1.3.d in WD1: “with direct and immediate impact on plant safety or on the main nuclear process operation”)
The text has also been arranged to clarify the consistency and compatibility of IEC 62645 with security scales using 4 or 5 security degrees (see for instance new NOTE 3 of 5.4.3.1.3 e). Consistency with IAEA NSS17, and backward compatibility with ed. 1 of IEC 62645 on this issue are ensured.

## Slide 7
Мера КБ
  На что нацелена:
  C - Конфиденциальность
  I - Целостность
  A - Доступность
Действие:
  p - Предотвращение
  d - Детектирование
  c - Исправление
IEC 63096: Структура свойств мер кибербезопасности
Notes: The “real time” terms have been removed; a (hopefully) consensual new criterion is proposed in WD1 (See 5.4.3.1.3.d in WD1: “with direct and immediate impact on plant safety or on the main nuclear process operation”)
The text has also been arranged to clarify the consistency and compatibility of IEC 62645 with security scales using 4 or 5 security degrees (see for instance new NOTE 3 of 5.4.3.1.3 e). Consistency with IAEA NSS17, and backward compatibility with ed. 1 of IEC 62645 on this issue are ensured.

## Slide 8: Спасибо Вопросы?
Промыслов Виталий Георгиевич
v1925@mail.ru